        Chełm Śląski 29.03.2012r.
GGIII.6220.4.2012

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 2 ,art. 64 ust.1 oraz art. 65 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. nr 199 poz.1227 z 2008r.z późniejszymi zmianami) oraz art. 123 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity : Dz. U. nr 98, poz.1071 z 2000r. z późniejszymi zmianami) w związku z § 3 ust. 1 pkt.72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz.1397 z 2010r.)

postanawiam:

nie stwierdzić potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa przepompowni wód powierzchniowych nr 11 położonej w rejonie ul.Błędów w Chełmie Śląskim dla KW S.A. Oddział KWK "Ziemowit"".

Uzasadnienie
Wnioskiem z dnia 23.02.2012r. Kompania Węglowa S. A. 40 -039 Katowice,
ul. Powstańców 30, Centrum Wydobywcze "WSCHÓD" 43-155 Bieruń , ul.Granitowa 16, Oddział KWK "Ziemowit" , Szkody Górnicze, 43 -143 Lędziny , ul.Pokoju 4 reprezentowana przez pełnomocnika : Panią mgr inż. Teresę Szendoł, Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych "Środowisko" , ul. Sportowców 11, 43 -300 Bielsko-Biała zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. : "Budowa przepompowni wód powierzchniowych nr 11 położonej w rejonie ul.Błędów w Chełmie Śląskim dla KW S.A. Oddział KWK "Ziemowit"”.
Planowane przedsięwzięcie należy do kategorii przedsięwzięć określonych w art.60 pkt.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku ( … )i wymienione jest w § 3 ust.1 pkt. 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. Nr 213 poz.1397).
W oparciu o art. 64 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku (…) organ prowadzący postępowanie wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Katowicach i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach o opinie
w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach opinią z dnia 26.03.2012r. opowiedział się za brakiem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa przepompowni wód powierzchniowych nr 11 położonej w rejonie
ul. Błędów w Chełmie Śląskim dla KW S.A. Oddział KWK „Ziemowit””. ( postanowienie znak WOOŚ.4240.196.2012.AM ).
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach opinią z dnia 23.03.2012r. opowiedział się za brakiem potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.„Budowa przepompowni wód powierzchniowych nr 11 położonej w rejonie
ul. Błędów w Chełmie Śląskim dla KW S.A. Oddział KWK „Ziemowit””. ( opinia znak : 17/NS/ZNS.523-32/247/2012).
Wydając postanowienie zgodnie z art. 65 ust.3 ustawy o udostępnieniu informacji
o środowisku (…) uwzględniono łącznie uwarunkowania ,o których mowa w art.63 ust.1 cytowanej ustawy :
-rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie polegało będzie na budowie :
- suchego zbiornika retencyjnego wód opadowych powierzchniowych o pojemności do10000m3,
- pompowni wód opadowych, powierzchniowych składającej się z dwóch komór pompowych
wyposażonych w dwie pompy, łącznie 4 pompy o mocy 18,5 kW każda i łącznej wydajności
ok. 400l/s,
-placu manewrowego przy pompowni i drogi dojazdowej od ulicy Żeleńskiego,
-kolektora tłocznego o średnicy do DN 600 i długości ok. 500m, na długości 300 m ułożonego
  w istniejącym kolektorze betonowym, który obecnie odprowadza wody opadowe do cieku
  naturalnego.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana będzie w Chełmie Śląskim, w rejonie ulicy Błędów i Żeleńskiego. Projektowany zbiornik retencyjny oraz pompownia będzie oddalona
od najbliższych zabudowań tj. domów jednorodzinnych o około 70m. Zbiornik wykonany zostanie na działkach, które aktualnie są wykorzystywane rolniczo oraz jako łąki i pastwiska
na obszarze naturalnej niecki, która, poprzez szkody górnicze ulegnie obniżeniu. W stosunku
do terenu sąsiedniego, obniżenie w miejscu projektowanego zbiornika będzie największe.
Bez względu na to czy inwestycja będzie wykonana czy nie, teren ten ulegnie zalaniu. Poprzez zalanie terenu, zostanie wytworzony zbiornik bezodpływowy, w którym gromadzące się wody powierzchniowe będą podtapiać kilku hektarowy obszar działek prywatnych. Projektowana inwestycja pozwoli w sposób kontrolowany gromadzić wody napływające ze zlewni i poprzez pompownie odprowadzać je poza obszar osiadania, do cieku naturalnego, który obecnie prowadzi te wody. Projektowany suchy zbiornik wodny o pojemności do 10000m3 będzie napełniał się jedynie podczas napływów wód opadowych o natężeniu większym niż wydajności pompowni. W okresach bezdeszczowych wody z rowów będą przepływać przez czasze zbiornika i powoli wypełniać komorę pomp. Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu, nastąpi włączenie pomp i odpompowanie nadmiaru wód.
Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko będzie miało charakter okresowy, krótkoterminowy i odwracalny, o zasięgu lokalnym. Inwestycja zostanie zrealizowana przy zastosowaniu materiałów nieszkodliwych dla środowiska. Maksymalnie, dna komór pompowni będą posadowione do 5,4 m zagłębienia w gruncie. Zasilanie będzie czerpane z sieci elektroenergetycznej, a w przypadku awarii dostaw, z agregatu prądotwórczego. Komory pompowe będą posiadały m. in. odpowiednie atesty z techniczne oraz aprobatę GIG-u. Również zastosowane przewody, armatura będą posiadały odpowiednie aprobaty. Zbiornik retencyjny wykonany zostanie przez zagłębienie w naturalnym terenie wykonane metodą wykopową. Poziom posadowienia dna zbiornika nie przekroczy 2m poniżej istniejącego poziomu terenu. Dno oraz ściany zbiornika przewiduje się doszczelnić poprzez zastosowanie gliny - rodzimego materiału wydobytego spod wykopu zbiornika. Glina i jej naturalnie mały współczynnik przepuszczalności zablokują nadmierne przesączanie się wód do czaszy zbiornika. Przewiduje się również wykonanie drenażu wokół zbiornika rurami drenarskimi w celu odprowadzenia nadmiaru wód gruntowych i osuszenia terenów najniżej położonych wokół zbiornika. Dno zbiornika zostanie ukształtowane w sposób umożliwiający swobodny spływ wód do pompowni (z odpowiednim spadkiem) W zbiorniku zostanie wykonany zjazd i droga wyłożona płytami drogowymi, betonowymi o szerokości 3m umożliwiająca zjazd maszyn w celu wykonania zabiegów odmulających czaszę zbiornika
Planowane przedsięwzięcie nie wykazuje powiązań z innymi przedsięwzięciami,
w szczególności nie występuje kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na tym obszarze z planowaną inwestycją. Realizacja i eksploatacja w/w inwestycji nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko – chwilowy nieznaczny wzrost emisji do powietrza gazów
i pyłów oraz hałas będzie występował tylko podczas realizacji przedsięwzięcia.
Biorąc pod uwagę fakt, iż w trakcie prowadzenia prac zostaną wprowadzone rozwiązania technologiczno - organizacyjne minimalizujące negatywne oddziaływanie na środowisko nie zachodzi ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
- usytuowanie przedsięwzięcia.

W zasięgu realizowanego przedsięwzięcia nie występują obszary : wodno –błotne, wybrzeży, górskie, leśne, objęte ochroną ( strefy ochronne ujęć wód, obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych), przylegające do jezior.
Inwestycja nie jest realizowana i nie wpływa na obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną ( obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody), obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej. Przedsięwzięcie lokalizowane jest na terenie, na którym standardy jakości środowiska nie zostały przekroczone.
- rodzaj i skala możliwego oddziaływania przedsięwzięcia.
Biorąc pod uwagę rodzaj i usytuowanie planowanego przedsięwzięcia, jego brak transgranicznego oddziaływania na poszczególne elementy przyrodnicze oraz krótkie i odwracalne oddziaływanie związane z fazą realizacji należy stwierdzić fakt, iż planowane przedsięwzięcie jedynie w fazie realizacji może oddziaływać w niewielkim stopniu na środowisko ale bez powodowania jego degradacji. Z uwagi na zakres planowanej inwestycji , nie wystąpi możliwość kumulowania się oddziaływań , a wykorzystanie zasobów naturalnych i występowanie innych uciążliwości będzie minimalne. Inwestycja nie będzie powodować pogarszania standardów jakości środowiska, nie będzie wprowadzać do środowiska żadnych szkodliwych substancji, hałasów oraz odpadów.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

        Pouczenie

Postanowienie jest ostateczne i nie podlega zaskarżeniu.

Otrzymują :
mgr inż. Teresa Szendoł
Biuro Projektowania i Realizacji Inwestycji Ekologicznych "Środowisko"
43-300 Bielsko – Biała , ul.Sportowców 11
2. pozostałe strony zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania
administracyjnego ( Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi. zmianami )
       3. a/a

Do wiadomości :
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
   ul. Powstańców 41a, 40-024 Katowice
2.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach
   ul. Budowlanych 131, 43-100 Tychy